## Sheet1
MS1000在线监测系统标准化——单模块出货清单
序号 | 产品项目号 | 产品图号 | 产品名称 | 产品型号
1 | A5180 | 4696353000212 | 小神探产品/A2540采集模块(SMB)（4通道，速度10Hz~1KHz）/SM | SMB4V101K
2 | A5181 | 4696353000213 | 小神探产品/A2540采集模块(SMB)（4通道，速度10Hz~2KHz）/SM | SMB4V102K
3 | A5183 | 4696353000214 | 小神探产品/A2540采集模块(SMB)（4通道，加速度10Hz~1KHz）/S | SMB4A101K
4 | A5182 | 4696353000215 | 小神探产品/A2540采集模块(SMB)（4通道，加速度10Hz~2KHz）/S | SMB4A102K
5 | A5184 | 4696353000216 | 小神探产品/A2540采集模块(SMB)（4通道，加速度10Hz~5KHz）/S | SMB4A105K
6 | A5188 | 4696353000217 | 小神探产品/A2540采集模块(SMB)（2通道，电涡流交直流10Hz~1KHz | SMB4AD101K
7 | A5189 | 4696353000218 | 小神探产品/A2540采集模块(SMB)（4通道，电涡流直流）/SMB4D-A | SMB4D-A
8 | A5178 | 4696353000219 | 小神探产品/A2540电源模块(SPMA)（6TE宽面板）（交流～220V输入） | PMB-AC220
9 | A5179 | 4696353000220 | 小神探产品/A2540管理通讯模块（MCMB）/MCMBZ-A | MCMBZ-A
10 | A5185 | 4696353000221 | 小神探产品/A2540采集模块(SMB)（4通道，冲击板8KHz~200Hz）/ | SMB4SH8K02
11 | A5186 | 4696353000222 | 小神探产品/A2540采集模块(SMB)（4通道，冲击板8KHz~1KHz）/S | SMB4SH8K1K
12 | A5187 | 4696353000223 | 小神探产品/A2540采集模块(SMB)（8通道, 温度 4mA~20mA）/S | SMB8TA-A